別紙２（開設許可事項の変更許可申請時添付用）

診療用エックス線装置に係る構造設備の概要

１　変更しようとする事項

（１）エックス線診療室の構造　　　　（２）診療用エックス線装置（　更新　・　増設　）

２　設置予定のエックス線装置に関する事項

| 製 作 者 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 型 式 |  |  |
| 定 格 出 力 | 連 続 | ｋＶ ｍＡ |
|  | 短時間 | ｋＶ ｍＡ ｓｅｃ ｋＶ ｍＡ ｓｅｃ ｋＶ ｍＡ ｓｅｃ |
|  | 蓄方式 | ｋＶ μＦ |
| エックス線管球数 |  |  |
| 用 途 | ① ② ③ |  |

３　エックス線診療室の構造（変更がない場合は、既存の構造について記入すること）

| 画壁等 （隣接する室名を記入） |  |  | 材料等 | 厚さ（㎝） | 施行規則第３０条の４第１項に基づく適合性 ※１ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (天井) |  |  |  |  |  |
| (床) |  |  |  |  |  |
| 周 囲 の 画壁 | (東) |  |  |  |  |
|  | (西) |  |  |  |  |
|  | (南) |  |  |  |  |
|  | (北) |  |  |  |  |
| 出入口の扉 |  |  |  |  |  |
| その他の開口部 |  |  |  |  |  |
| 操作する場所 |  | 操作室 |  |  |  |
|  |  | その他 |  |  |  |

＊１　エックス線診療室の画壁等を管理区域の境界とする場合は、医療法施行規則第３０条の１６に基づく適合性

添付書類

１　病院、診療所の全体図（放射線診療関係施設の位置を赤線で囲むこと）

２　エックス線診療室図は、周囲各室並びにエックス線管の位置及び照射方向、装置（機器）の配置、エックス線管中心から天井、床、周囲の画壁外側までの距離（メ－トル）、防護物の材料・厚さ並びに管理区域の標識、使用中の表示、注意事項の掲示位置、出入口の位置、監視窓の位置等を明示したものとする。（管理区域は赤線で囲むこと）

３　しゃへい計算書

４　移動型については、移動型・携帯型エックス線装置取り扱い届（別紙　放１－４）を添付すること。

５　その他参考となる資料